Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Економско-трговинска школа

Број: 6-611-3540

14.октобар 2014. године

К  у  л  а

МОДЕЛ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

КУЛА

Набавка котла за потребе грејања установе као

и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули(шифра из ОРН:44621000-радијатори и котлови)

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.2/2014

Октобар  2014. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  2/2014 број 6-611-3540 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 6-611-3540 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Набавка котла за потребе грејања установе као

и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули(шифра из ОРН:44621000-радијатори и котлови)

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита | 4 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4-8 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 9-16 |
| VII | Образац понуде | 17-20 |
| VIII | Модел уговора | 21-25 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 26 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 27 |
| XI | Потврда о обиласку места извођења радова | 28 |
|  | Рефернц листа | 29 |
| XII | Предмер и предрачун радова | 30-31 |

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

__________________________________

М.П                           Ивана Уранкар

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Економско-трговинска школа

Адреса:Маршала Тита 113,Кула

Интернет страница:www.etskula.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр.2/2014 је набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули(шифра из ОРН:44621000-радијатори и котлови).

4.Циљ поступка:Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Не ради се о поступку резервисане набавке

6.Не ради се о електронској лицитацији.

7. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:Снежана Делић,директор школе,Ивана Уранкар-Комсија за јавне набавке

Е - mail адреса:profes@ptt.rs

Контакт телефон:025/729-150,сваког радног дана од 08-14 часова као и 064/95-24-352

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.2/2014 набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули(шифра из ОРН:44621000-радијатори и котлови).

2. Набавка није обликована по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

. Наведени захтеви прецизирани су у Предмеру и предрачуну радова (Поглавље XII),-Санација котларнице Економско.трговинске школе у Кули као и моделом уговора.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

- Предмер и предрачун радова“Санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули“.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Финансијски и пословни капацитет:

да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2011, 2012, и 2013. год.) остварио приход у износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

- Кадровски капацитети:

- да понуђач има ангажоване у сталном радном односу или по другом основу у складу са законом најмање:

-једног лиценцираног инжењера термотехнике,термоенергетике,процесне и гасне технике,лиценца бр.430-одговорни извођач радова са потврдом о важењу за текућу 2014.годину

-једног запосленог атестираног заваривача челичних цеви-поступак 311 BW по стандарду SRPS EN 287-1

- једног запосленог атестираног заваривача челичних цеви-поступак 111 BW по стандарду SRPS EN 287-1

-одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом бр.450 са потврдом о важењу за 2014.годину.

- Остали услови:

- да понуђач испуњава захтеве стандарда: 
ISO 9001,ISO 14001 i OHSAS 18001.

- Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе доказ(потврду)да су извршили увид одн.обишли место извођења радова у циљу добијања релевантних информација које могу утицати на извођење радова.

За издавање потврде заинтересована лица се могу обратитити Снежани Делић директору школе на контакт телефон:025/729-150 од 08-14 часова са претходном најавом од једног дана.

- Списак  изведених радова(Референц листа) на реконструкцији/санацији котлова са минимално 3 изведена објекта у периоду од 2012-2014.године уз издате потврде  од стране наручилаца.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Остали услови:Потврда о извршеном обиласку места извођења радова издата од стране наручиоца.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

_____________________________

Ивана Уранкар

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке бр.2/2014 - набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули(шифра  ОРН:44621000-радијатори и котлови) испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

- Понуђач испуњава додатне услове:

Финансијски и пословни капацитет:

- да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2011, 2012, и 2013. год.) остварио приход у износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Кадровски капацитети:

- да понуђач има ангажоване у сталном радном односу или по другом основу у складу са законом најмање:

-једног лиценцираног инжењера термотехнике,термоенергетике,процесне и гасне технике,лиценца бр.430-одговорни извођач радова са потврдом о важењу за текућу 2014.годину

-једног запосленог атестираног заваривача челичних цеви-поступак 311 BW по стандарду SRPS  EN 287-1

- једног запосленог атестираног заваривача челичних цеви-поступак 111 BW по стандарду SRPS  EN 287-1

-одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом бр.450 са потврдом о важењу за 2014.годину.

- да понуђач испуњава захтеве стандарда: 
ISO 9001,ISO 14001 i OHSAS 18001.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке бр.2/2014 - Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули (шифра из ОРН:44621000-радијатори и котлови).

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Економско-трговинска школа,Маршала Тита 113,25230 Кула,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули ЈНМВ бр 2/2014- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.октобра 2014.године до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац изјаве о испуњености општих и додатних услова

- Образац понуде

- Модел уговора

- Образац изјаве о независној понуди

- Списак изведених радова(референц листа)

- Потврду о обиласку места извођења радова

- Предмер радова

3. ПАРТИЈЕ:Набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .........[навести назив и  адресу наручиоца],  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку- Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули  ЈНМВ бр2/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули, ЈНМВ бр.2/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули, ЈНМВ бр.2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули ЈНМВ бр.2/2014- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: Испоруку и монтажу новог котла са предвиђеним радовима на санацији котларнице у Економско-трговинској школи наручилац ће извођачу платити у року од 15 дана од дана завршетка радова,на основу сачињеног записника о примопредаји радова.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за квалитет изведених радова као и за уграђену опрему износи онолико колико је предвиђено понудом понуђача,а најмање 2(две)године од примопредаје изведених. радова.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке  износи 20 календарских дана од дана закључења уговора,одн.од дана увођења у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Подаци о пореским обавезама,заштити животне средине,заштити при запошљавању и условима рада за део општинске и локалне надлежности општине Кула могу се добити на интернет страници www.kula.rs(Пореска јединица општине Кула)и www.kula.rs (Инспекција за заштиту животне средине).

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је у обавези да достави следећа средства обезбеђења бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року-изабрани понуђач се обавезује да до тренутка предаје и коначног обрачуна предметних радова преда наручиоцу једну регистровану бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року,која ће бити са клаузулама :безусловна и платива на први први позив.Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,оверена печатом и потписана од старне овлашћеног лица за заступање а уз исту мора бити достављено и попуњено менично овлашћење-писмо са назначеним износом у висини од 10% уговорене вредности радова са ПДВ.Уз меницу мора бити доставњена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу(писму).Рок важења мњнице мора бити 5(пет)дана дужи од гарантног рока.Наручилац ће меницу за отклањање грешака у гарантном року поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака би могао да умањи могућност предмета уговора у гарантном року.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр2/2014.Заинтересована лица могу упутити захтев за додатне информације или појашњења у писаном облику на адресу наручиоца:Економско-трговинска школа,Маршала Тита 113, Кула, као и  путем електронске поште на следеће  е-маил адресе:ivana.urankar@gmail.com и profes@ptt.rs.

Заинтересована лица могу тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најаксније 5(пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће заинтересованом лицу од 3(три)дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,одговор доставити у писаном облику и истовремено ће информацију објавити на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извршење радова који су предмет јавне набавке.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:ivana.urankar@gmail.com и profes@ptt.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

_______________________________

Ивана Уранкар

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули ЈН број 2/2014

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова |  |
| Гарантни период |  |
| Место извођења радова |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ КОТЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА УСТАНОВЕ КАО И САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ У ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ

Закључен између:

Закључен дана _______ 2014. године у Кули између:

- ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ КУЛА, Маршала Тита  113, МБ 08005214, ПИБ 1002629 рачун бр.840-812660-49 коју заступа  директор школе Снежана Делић (у даљем тексту: наручилац) и

- ______________________________________________________(назив извођача радова, место и адреса), МБ __________, ПИБ________________, рачун број _______________, кога заступа ____________________________ (у даљем тексту: извођач)

Члан 1.

Предмет  уговора је  Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули. (шифра из ОРН:44621000-радијатори и котлови) ЈНМВ бр. 2/2014. Обим и врста радова одређени су Предмером и предрачуном радова и Понудом извођача радова бр. ___________ од _______ 2014. године, а који акти чине саставни део овог уговора.

Цена и начин плаћања

Члан 2.

Укупна цена предметних радова износи:

______________   динара (словима: _____________________________________) без ПДВ-а,

_______________ динара (словима: _____________________________________) са ПДВ-ом.

Јединчне цене и паушалне цене а тиме и збирна цена које је извођач навео у понуди и које су одређене одлуком о избору најповољније понуде бр. _______________ од _________2014. године су фиксне и неће се мењати током трајања целог уговорног периода.

Члан 3.

Радове који су предмет овог Уговора наручилац  ће извођачу платити  у року од 15 дана од дана завршетка радова на основу сачињеног записника о примопредаји радова.

Рок за извођење радова

Члан 4.

Извођач је дужан да све радове које су предмет овог уговора изведе у року од 20 календарских дана, рачунајући тај рок од дана закључења уговора одн.од дана увођења у посао.

Обавезе наручиоца

Члан 5.

Наручилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање извођења радова и да извођачу плати уговорену цену на начин и у роковима предвиђеним уговором.

Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима извођача и да на тај начин контролише квалитет радова и уграђену опрему,као и ток радова.

Обавезе извођача

Члан 6.

Извођач се обавезује да ће уговорене радове извести благовремено и квалитетно, у складу са правилима струке, стандардима и нормативима и са пажњом доброг извођача.

Извођач је обавезан да изврши све уговорене радове у роковима утврђеним у Понуди и овим уговором.

Извођач је обавезан да обезбеди сав потребан материјал, одговарајућу радну снагу и сву потребну опрему за несметано извођење радова,у складу са Понудом.

Извођач је дужан да поступи по свим примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, изврши поправку или поновно извођење радова.

Члан 7.

Извођач се обавезује да пре почетка радова, решењем именује лице одговорно за извођење радова, односно одговорног извођача радова и о томе писмено обавести наручиоца.

Заштита на раду

Члан 8.

Извођач обезбеђује мере заштите на раду за своје радове.

Уговорна казна

Члан 9.

Ако извођач радова не заврши све уговорене радове у року одређеном у члану 4 овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 0,2% од укупне вредности уговорених радова из члана 2 овог Уговора.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише до 5 % од износа  из члана 2 овог Уговора.

Гаранција

Члан 10.

Гарантни рок за квалитет изведених радова извођача и уграђену опрему  износи онолико колико је предвиђен декларацијом произвођача а најмање  2 (две) године од техничке примопредаје изведених радова.

Члан 11.

Наручилац је дужан да, у току гарантног рока, у писменој форми (рекламација) пријави недостатке на изведеним радовима и опреми  чим установи исте, а најдуже у року од 30 дана од дана када је недостатак утврдио.

Наручилац испуњава своју обавезу обавештавања моментом када рекламацију о недостатку пошаље на адресу извођача, препорученом пошиљком.

Наручилац је дужан да детаљно опише недостатак, да наведе какав захтев по основу њега има према извођачу и у ком временском периоду захтева његово отклањање.

Члан 12.

Извођач се обавезује да ће наручиоца информисати о начину отклањања рекламиране грешке и да ће с њим договорити термин за њено отклањање, а најкасније 48 сати након добијања рекламације од стране наручиоца.

Члан 13.

У случају да извођач не отклони недостатке у гарантном року, наручилац ће актвирати тј. поднети банци извођача ради наплате регистровану бланко сопствену меницу бр. _____________ од _____________2014. год. у вредности од ____________________ дин. (10% уговорене цене са ПДВ-ом).

Примопредаја изведених радова

Члан 14.

Примопредаја и коначан обрачун изведених радова ће се извршити у року од 5 дана од дана завршетка радова. За примопредају и коначан обрачун образоваће се комисија састављена од представника извођача и наручиоца, а решењем ће је образовати наручилац.

Примопредаја и коначан обрачун се врши записнички. Записником о примопредаји се констатује да ли је извођач извршио своју обавезу у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова за извођење радова.

Престанак уговора

Члан 15.

Наручилац може раскинути овај уговор ако извођач не буде могао да изврши своје обавезе из уговора.

Члан 16.

Извођач може раскинути овај уговор ако наручилац не изврши своје уговорне обавезе.

Завршне одредбе

Члан 17.

Саставни део овог уговора су: Предмер и предрачун радова,Конкурсна документација као и понуда понуђача.

Члан 18.

За све што није предвиђено овим уговором, сходно ће се примењивати одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу,стандарди и други прописи који регулишу извођење радова који су предмет уговора.

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. У случају непостизања споразума, стварно и месно је надлежан суд по седишту наручиоца.

Члан 20.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 2 (два) примерка.

| И З В О Ђ А Ч Р А Д О В А _____________________________ (назив фирме) _____________________________ (име и презиме овлашћеног лица) _____________________________ (потпис овл. лица) (М.П.) | Н А Р У Ч И Л А Ц ЕКОНОМСКО-ТРГОИНСКА ШКОЛА КУЛА Д и р е к т о р _____________________________ Снежана Делић (М.П.) |
| --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке-Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули,бр.ЈНМВ 2/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

На основу члана 77 став 4 ЗЈН(„Сл.Гласник РС“бр.124/12)у поступку ЈНМВ- Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули,бр.ЈН 2/2014,понуђачу се издаје следећа потврда:

ПОТВРДА

Потврђује се да је представник понуђача __________________________________,дана ______________________2014.године извршио увид на лицу места и да је упознат са условима извођења радова.

У _______________________________2014.године

ПРЕДСТАВНИК НАРУЧИОЦА                                  ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА

_________________________                                    ________________________

(име и презиме)                                                              (име и презиме)

_________________________                                   ________________________

(потпис)                                                                          (потпис)

М.П.                                                                                 М.П.

XII  СПИСАК РАДОВА(РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА)

| Редни број | Опис (назив) изведених радова | Година извршених радова | Назив наручиоца | Вредност изведених радова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОНУЂАЧ

_____________________________

(назив понуђача)

_____________________________

(потпис овлашћеног лица)

МП.

Напомена:Понуђачи ће референц листу попунити тако што ће уписати радове на реконструкцији/санацији котлова са минимално 3 изведена објекта у периоду од 2012-2014.године уз издате потврде  од стране наручилаца.

Понуђачи ће попунити,потписати и оверити образац референц листе и доставити потврде од стране других наручилаца.

Економско-трговинска школа

ЈНМВ 2/2014

Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули

Кула

Предмер и предрачун радова- Набавка котла за потребе грејања установе као и санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули,бр.ЈН 2/2014

| Red br. | Opis radova |  |  | Jed. mere | Količ. | Jedinična cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ispuštanje vode iz sistema u kotlarnici |  |  | pauš | 1 |  |  |
| 2 | Zaštita hladnog kraja kotla što obuhvata: -Nabavka, isporuka i montaža 1 kom cirkulaciona pumpa GRUNDFOS tip UPS 40-50F 1x230V 50Hz (ili drugi proizvođač istih tehničkih karakteristika) sa kontraprirubnicama, prirubničkim setom DN40 PN6 i potrebnim ožičenjem, -nabavka isporuka i montaža nalegajućeg cevnog termostata "Caleffi" tip 621 ili drugog proizvođača istih karakteristika za vođenje rada pumpe, - nabavka, isporuka i montaža bešavne čelične cevi Ø48,3x2,6 količina: 2m |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i montaža nepovratnog ventila R6/4" PN6 iza pumpe zaštite hladnog kraja |  |  | kom | 1 |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža dvodelnog kuglastog ventila sa ručkom DN40 PN6 proizvod MIP Ćuprija ili drugi proizvođač istih tehničkih karakteristika sa prirubničkim setovima |  |  | kom | 2 |  |  |
| 5 | Demontaža starog livenog člankastog kotla VULKAN SUPER 300 kW, Zrenjanin, sa iznošenjem na depo investitora. |  |  | kom | 1 |  |  |
| 6 | Rušenje postojećeg zidanog dimovodnog kanala sa iznošenjem šuta na depo investitora i ugradnja vrata za čišćenje dimnjaka. |  |  | pauš | 1 |  |  |
| 7 | Izrada otvora u zidu 2000x2000 radi unošenja novog kotla, sa vraćanjem zida u prvobitno stanje. Pri izradi otvora strogo voditi računa o statici zida odnosno celog objekta, obezbediti gradilište od prilaza nezaposlenim licima. |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 8 | Nabavka, transport i montaža novog tropromajnog toplovodnog kotla pogonjenog na čvrsto gorivo tip K-300 proizvod "PODVIS" ili drugi istih karakteristika i dimenzija, sa pripadajućom armaturom za povezivanjem na toplovodnu instalaciju, dimnjačom Ø330 dužine l=2m, regulatorom promaje, PiP ventilom, baždarenim ventilom sigurnosti sa tegom DN40 PN6 i atestom (prit.otvaranja 3 bar) |  |  | kom | 1 |  |  |
| 9 | Izrada otvora kroz zid i na postojećem zidanom dimnjaku za montažu dimnjače, izrada zaštitne cevi za dimnjaču, dimnjaču izolovati sa kamenom vunom debljine 5 cm i Al limom debljine 0,6 mm. |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 10 | Nabavka, transport i montaža šavnih hidroispitanih čeličnih cevi DN80 za povezivanje kotla sa postojećim razdelnikom i sabirnikom. Cevi AKZ zaštititi temeljnom termootpornom bojom u jednom sloju. |  |  | m | 24 |  |  |
| 11 | Nabavka, transport i montaža čeličnih fitinga za montažu cevi. Uzima se 50% od vrednosti cevi |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 12 | Nabavka, isporuka i montaža merne opreme koju čine: 2 komada termometar opsega 0-120⁰C veličine Ø80; 1 komad manometar opsega 0-6 bar veličine Ø80; |  |  | kpl | 1 |  |  |
| 13 | Nabavka, transport i montaža termoizolacije cevi Tubolit DG 89 x 13 |  |  | m | 26 |  |  |
| 14 | Nakon izvršene rekonstrukcije, punjenje sistema vodom sa stalnim odzračivanjem odzračnih mesta kotlarnice sa vizuelnom kontrolom novozavarenih i prirubničkih spojeva |  |  | pauš | 1 |  |  |
| 15 | Hladna proba sistema centralnog grejanja ispitivanjem instalacije na pritisak od 3 bar u trajanju od 1h. Tokom probe vrši se stalni nadzor kompletnog sistema. O izvršenoj probi sačinjava se zapisnik koji potpisuju izvođač radova i predstavnik investitora. |  |  | pauš | 1 |  |  |
| 16 | Antikorozivna zaštita novoizgrađene cevne instalacije sa 2 sloja temeljne sive boje i prethodnim čišćenjem i odmašćivanjem cevi |  |  | m | 26 |  |  |
| 17 | Topla proba sistema, regulacija, praćenje sistema sa puštanjem u rad. |  |  | pauš | 1 |  |  |
| 18 | Pripremno-završni radovi (obezbeđenje gradilišta) sa čišćenjem kotlarnice nakon završetka radova |  |  | pauš | 1 |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST MATERIJALA I RADOVA bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST MATERIJALA I RADOVA sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |

ПОНУЂАЧ

____________________________

(назив понуђача)

_____________________________

(потпис овлашћеног лица)

М.П.